## AllPages
Приложение № 1
к Договору № 107/0208/1
на ремонтно-отделочные работы
от «2» Августа 2025 г.
v2-20241208_2
Смета № 1
на выполнение ремонтно-отделочных работ
Адрес объекта: г. Москва, Волоколамское ш. д. 71/13 к.1 кв.395
Список помещений:
Помещение №1: Спальня; высота: 3м.; площадь: 12,832689кв.м.; периметр: 14,468м; площадь стен (с вычетом проемов): 37,344 кв.м.; окон: 1; дверей: 1
Помещение №2: Гостиная; высота: 3м.; площадь: 17,4кв.м.; периметр: 16,96м; площадь стен (с вычетом проемов): 42,951 кв.м.; окон: 1; дверей: 1
Помещение №3: Кабинет; высота: 3м.; площадь: 12,2108кв.м.; периметр: 13,98м; площадь стен (с вычетом проемов): 35,922 кв.м.; окон: 1; дверей: 1
Помещение №4: Кухня; высота: 3м.; площадь: 14,3899кв.м.; периметр: 15,28м; площадь стен (с вычетом проемов): 35,745 кв.м.; окон: 1; дверей: 1
Помещение №5: Прихожая; высота: 3м.; площадь: 7,848кв.м.; периметр: 12,32м; площадь стен (с вычетом проемов): 23,486 кв.м.; окон: 0; дверей: 6
Помещение №6: Ванная; высота: 3м.; площадь: 7,254кв.м.; периметр: 10,88м; площадь стен (с вычетом проемов): 30,912 кв.м.; окон: 0; дверей: 1
Помещение №7: Санузел; высота: 3м.; площадь: 1,334кв.м.; периметр: 4,74м; площадь стен (с вычетом проемов): 12,492 кв.м.; окон: 0; дверей: 1
№ |  | Наименование работ |  | Ед. Изм. |  | Кол-во | Стоимость работ | Сумма по работам | Стоимость работ со скидкой |  |  |  | Скидка |  |  | Сумма по работам со скидкой
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
Демонтажные работы
2. Демонтажные работы (стены, столярные работы)
2.1 |  | Демонтаж стен деревянных, кирпичных (1/4, 1/2) ПГП при наличии плитки или армирования К-1,6 |  | м² |  | 5 | 1 154 ₽ | 5 770 ₽ | 808 ₽ |  |  |  | 1 731 ₽ |  |  | 4 039 ₽
Итого по: Монтажные работы (потолки) | [7 empty] | 5 770 ₽ |  |  |  |  | 1 731 ₽ |  |  | 4 039 ₽
5. Демонтажные работы( сантехника)
5.28 |  | Демонтаж радиатора отопления |  | ед. |  | 6 | 1 095 ₽ | 6 570 ₽ | 767 ₽ |  |  |  | 1 971 ₽ |  |  | 4 599 ₽
Итого по: Демонтажные работы( сантехника) | [7 empty] | 6 570 ₽ |  |  |  |  | 1 971 ₽ |  |  | 4 599 ₽
Итого по разделу: Демонтаж | [7 empty] | 12 340 ₽ |  |  |  |  | 3 702 ₽ |  |  | 8 638 ₽
Монтажные работы
8. Монтажные работы (стены,столярные работы)
Подрядчик ____________________ |  |  |  |  | 1 / 5 | [6 empty] | Заказчик ____________________
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
8.3 |  | Усиление проёмов металлическим уголком с огрунтовкой |  | п.м |  | 6,5 | 1 210 ₽ | 7 865 ₽ | 847 ₽ |  |  |  | 2 360 ₽ |  |  | 5 506 ₽
8.5 |  | Устройство ниши до 100х100х10 (в.ш.г.) в кирпиче,пеноблок |  | ед. |  | 1 | 4 711 ₽ | 4 711 ₽ | 3 298 ₽ |  |  |  | 1 413 ₽ |  |  | 3 298 ₽
8.9 |  | Устройство перегородок из газо/пеноблоков, пазогребневых блоков |  | м² |  | 65 | 1 480 ₽ | 96 200 ₽ | 1 036 ₽ |  |  |  | 28 860 ₽ |  |  | 67 340 ₽
8.21 |  | Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) |  | п.м |  | 25,5 | 693 ₽ | 17 672 ₽ | 485 ₽ |  |  |  | 5 301 ₽ |  |  | 12 370 ₽
8.22 |  | Гидроизоляция стен (в 2 слоя) |  | м² |  | 37,3 | 554 ₽ | 20 664 ₽ | 388 ₽ |  |  |  | 6 199 ₽ |  |  | 14 465 ₽
8.25 |  | Заделка штробы |  | п.м |  | 98 | 255 ₽ | 24 990 ₽ | 179 ₽ |  |  |  | 7 497 ₽ |  |  | 17 493 ₽
8.26 |  | Штукатурка стен до 30 мм (с учетом монтажа маяков) от 30 мм до 40 мм применять К1,5, свыше 40 мм К-2 |  | м² |  | 247 | 1 478 ₽ | 365 066 ₽ | 1 035 ₽ |  |  |  | 109 520 ₽ |  |  | 255 546 ₽
8.30 |  | Шпатлёвка стен под обои 2 слоя |  | м² |  | 205 | 619 ₽ | 126 895 ₽ | 433 ₽ |  |  |  | 38 069 ₽ |  |  | 88 827 ₽
8.32 |  | Грунтовка стен 1 слой |  | м² |  | 470 | 128 ₽ | 60 160 ₽ | 90 ₽ |  |  |  | 18 048 ₽ |  |  | 42 112 ₽
8.33 |  | Ошкуривание стен 1 раз |  | м² |  | 410 | 198 ₽ | 81 180 ₽ | 139 ₽ |  |  |  | 24 354 ₽ |  |  | 56 826 ₽
8.34 |  | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) |  | м² |  | 205 | 579 ₽ | 118 695 ₽ | 405 ₽ |  |  |  | 35 609 ₽ |  |  | 83 087 ₽
8.41 |  | Грунтовка откосов 1 слой |  | п.м |  | 25,5 | 128 ₽ | 3 264 ₽ | 90 ₽ |  |  |  | 979 ₽ |  |  | 2 285 ₽
8.42 |  | Шпатлёвка откосов 2 слоя (шириной до 400 мм) |  | п.м |  | 25,5 | 840 ₽ | 21 420 ₽ | 588 ₽ |  |  |  | 6 426 ₽ |  |  | 14 994 ₽
8.43 |  | Окраска откосов 2 слоя |  | п.м |  | 25,5 | 491 ₽ | 12 521 ₽ | 344 ₽ |  |  |  | 3 756 ₽ |  |  | 8 764 ₽
8.49 |  | Обработка стен бетоноконтактом 1 раз |  | м² |  | 56 | 168 ₽ | 9 408 ₽ | 118 ₽ |  |  |  | 2 822 ₽ |  |  | 6 586 ₽
8.84 |  | Подготовка основания перегородок из ц/п р-ра |  | п.м |  | 24 | 1 285 ₽ | 30 840 ₽ | 900 ₽ |  |  |  | 9 252 ₽ |  |  | 21 588 ₽
Итого по: Монтажные работы (стены,столярные работы) | [7 empty] | 1 001 550 ₽ |  |  |  |  | 300 465 ₽ |  |  | 701 085 ₽
9. Монтажные работы (полы)
9.2 |  | Обработка пола ,составом антиплесень, гидроизол. Мастиками 1 слой |  | м² |  | 8,56 | 316 ₽ | 2 705 ₽ | 221 ₽ |  |  |  | 811 ₽ |  |  | 1 893 ₽
9.4 |  | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся до 20 мм (от 20 мм до 40 мм К-1,5) |  | м² |  | 41,1 | 908 ₽ | 37 319 ₽ | 636 ₽ |  |  |  | 11 196 ₽ |  |  | 26 123 ₽
9.6 |  | Армирование стяжки пола |  | м² |  | 60 | 448 ₽ | 26 880 ₽ | 314 ₽ |  |  |  | 8 064 ₽ |  |  | 18 816 ₽
9.7 |  | Устройство подиума под душевую кабину |  | ед. |  | 1 | 5 527 ₽ | 5 527 ₽ | 3 869 ₽ |  |  |  | 1 658 ₽ |  |  | 3 869 ₽
9.10 |  | Устройство стяжки от 50 мм до 100 мм с устройством маяков,демпферной ленты |  | м² |  | 60 | 1 638 ₽ | 98 280 ₽ | 1 147 ₽ |  |  |  | 29 484 ₽ |  |  | 68 796 ₽
9.12 |  | Настилка подложки под ламинат / паркетную доску |  | м² |  | 41,1 | 116 ₽ | 4 768 ₽ | 81 ₽ |  |  |  | 1 430 ₽ |  |  | 3 337 ₽
9.15 |  | Устройство пола из паркетной доски с замком ( укладка по диагонали применять К-1,5 , "елочкой" К- 2,0) |  | м² |  | 41,1 | 1 124 ₽ | 46 196 ₽ | 787 ₽ |  |  |  | 13 859 ₽ |  |  | 32 337 ₽
9.16 |  | Грунтовка пола 1 слой обработка Бетоноконтакт К-1,8 |  | м² |  | 60 | 83 ₽ | 4 980 ₽ | 58 ₽ |  |  |  | 1 494 ₽ |  |  | 3 486 ₽
9.17 |  | Устройство тепло / звукоизоляции пола (однослойный) |  | м² |  | 60 | 483 ₽ | 28 980 ₽ | 338 ₽ |  |  |  | 8 694 ₽ |  |  | 20 286 ₽
9.19 |  | Устройство плинтуса дюрополимер, полиуретан, деревянного, МДФ |  | п.м |  | 35 | 722 ₽ | 25 270 ₽ | 505 ₽ |  |  |  | 7 581 ₽ |  |  | 17 689 ₽
Итого по: Монтажные работы (полы) | [7 empty] | 280 905 ₽ |  |  |  |  | 84 271 ₽ |  |  | 196 633 ₽
Подрядчик ____________________ |  |  |  |  | 2 / 5 | [6 empty] | Заказчик ____________________
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
10. Монтажные работы (сантехника)
10.1 |  | Монтаж и подключение раковины (без смесителя) |  | ед. |  | 1 | 2 404 ₽ | 2 404 ₽ | 1 683 ₽ |  |  |  | 721 ₽ |  |  | 1 683 ₽
10.2 |  | Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) |  | к-т |  | 1 | 3 604 ₽ | 3 604 ₽ | 2 523 ₽ |  |  |  | 1 081 ₽ |  |  | 2 523 ₽
10.6 |  | Монтаж инсталяции |  | ед. |  | 2 | 5 332 ₽ | 10 664 ₽ | 3 732 ₽ |  |  |  | 3 199 ₽ |  |  | 7 465 ₽
10.7 |  | Монтаж чаши инсталяции |  | ед. |  | 2 | 3 287 ₽ | 6 574 ₽ | 2 301 ₽ |  |  |  | 1 972 ₽ |  |  | 4 602 ₽
10.9 |  | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (чугун, акрил, камень) |  | ед. |  | 1 | 5 148 ₽ | 5 148 ₽ | 3 604 ₽ |  |  |  | 1 544 ₽ |  |  | 3 604 ₽
10.12 |  | Гидроизоляция швов ванны/ сантех приборов |  | пм |  | 6 | 627 ₽ | 3 762 ₽ | 439 ₽ |  |  |  | 1 129 ₽ |  |  | 2 633 ₽
10.14 |  | Монтаж и подключение смесителя стоимостью до 50 000 руб. |  | ед. |  | 1 | 2 101 ₽ | 2 101 ₽ | 1 471 ₽ |  |  |  | 630 ₽ |  |  | 1 471 ₽
10.15 |  | Монтаж наружной части встраиваемого смесителя стоимостью до 50 000 руб. |  | ед. |  | 5 | 1 793 ₽ | 8 965 ₽ | 1 255 ₽ |  |  |  | 2 690 ₽ |  |  | 6 276 ₽
10.16 |  | Монтаж сифона |  | ед. |  | 3 | 1 910 ₽ | 5 730 ₽ | 1 337 ₽ |  |  |  | 1 719 ₽ |  |  | 4 011 ₽
10.18 |  | Монтаж трапа |  | ед. |  | 1 | 5 886 ₽ | 5 886 ₽ | 4 120 ₽ |  |  |  | 1 766 ₽ |  |  | 4 120 ₽
10.19 |  | Монтаж встраиваемого смесителя (внутренняя часть) стоимостью до 50 000 руб. |  | ед. |  | 5 | 7 502 ₽ | 37 510 ₽ | 5 251 ₽ |  |  |  | 11 253 ₽ |  |  | 26 257 ₽
10.21 |  | Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) |  | ед. |  | 1 | 4 679 ₽ | 4 679 ₽ | 3 275 ₽ |  |  |  | 1 404 ₽ |  |  | 3 275 ₽
10.27 |  | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки |  | ед. |  | 2 | 1 218 ₽ | 2 436 ₽ | 853 ₽ |  |  |  | 731 ₽ |  |  | 1 705 ₽
10.28 |  | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки |  | ед. |  | 2 | 1 449 ₽ | 2 898 ₽ | 1 014 ₽ |  |  |  | 869 ₽ |  |  | 2 029 ₽
10.30 |  | Монтаж и подключение редукторов |  | ед. |  | 2 | 1 218 ₽ | 2 436 ₽ | 853 ₽ |  |  |  | 731 ₽ |  |  | 1 705 ₽
10.33 |  | Монтаж трубы сшитый полиэтилен |  | п.м |  | 80 | 780 ₽ | 62 400 ₽ | 546 ₽ |  |  |  | 18 720 ₽ |  |  | 43 680 ₽
10.35 |  | Монтаж фитингов РЕХАУ |  | ед. |  | 40 | 602 ₽ | 24 080 ₽ | 421 ₽ |  |  |  | 7 224 ₽ |  |  | 16 856 ₽
10.37 |  | Прокладка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров |  | п.м |  | 5 | 752 ₽ | 3 760 ₽ | 526 ₽ |  |  |  | 1 128 ₽ |  |  | 2 632 ₽
10.40 |  | Монтаж шарового крана |  | ед. |  | 2 | 653 ₽ | 1 306 ₽ | 457 ₽ |  |  |  | 392 ₽ |  |  | 914 ₽
10.46 |  | Устройство штробы (под трубу до ¾) в кирпиче/ блоке |  | п.м |  | 12 | 809 ₽ | 9 708 ₽ | 566 ₽ |  |  |  | 2 912 ₽ |  |  | 6 796 ₽
10.48 |  | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче/блоке |  | п.м |  | 6 | 1 386 ₽ | 8 316 ₽ | 970 ₽ |  |  |  | 2 495 ₽ |  |  | 5 821 ₽
10.49 |  | Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки стоимостью до 50 000 руб. |  | ед. |  | 6 | 1 386 ₽ | 8 316 ₽ | 970 ₽ |  |  |  | 2 495 ₽ |  |  | 5 821 ₽
10.51 |  | Монтаж регулятора давления/обратного клапана/защита гидроудара |  | ед. |  | 2 | 1 448 ₽ | 2 896 ₽ | 1 014 ₽ |  |  |  | 869 ₽ |  |  | 2 027 ₽
10.52 |  | Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов) |  | ед. |  | 2 | 3 453 ₽ | 6 906 ₽ | 2 417 ₽ |  |  |  | 2 072 ₽ |  |  | 4 834 ₽
10.53 |  | Монтаж системы защиты от протечек ( 3 датчика без пусконаладки) |  | к-т |  | 1 | 9 290 ₽ | 9 290 ₽ | 6 503 ₽ |  |  |  | 2 787 ₽ |  |  | 6 503 ₽
10.66 |  | Звуко - теплоизоляция стояков, трубопроводов длиной до 3 м. |  | ед. |  | 2 | 1 774 ₽ | 3 548 ₽ | 1 242 ₽ |  |  |  | 1 064 ₽ |  |  | 2 484 ₽
10.68 |  | Опрессовка системы водоснабжения |  | ед. |  | 3 | 1 448 ₽ | 4 344 ₽ | 1 014 ₽ |  |  |  | 1 303 ₽ |  |  | 3 041 ₽
Итого по: Монтажные работы (сантехника) | [7 empty] | 249 667 ₽ |  |  |  |  | 74 900 ₽ |  |  | 174 767 ₽
11. Монтажные работы (электрика)
11.1 |  | Прокладка кабеля по потолку (в гофре) |  | п.м. |  | 380 | 326 ₽ | 123 880 ₽ | 228 ₽ |  |  |  | 37 164 ₽ |  |  | 86 716 ₽
Подрядчик ____________________ |  |  |  |  | 3 / 5 | [6 empty] | Заказчик ____________________
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
11.4 |  | Прокладка кабеля в штробе |  | п.м. |  | 70 | 270 ₽ | 18 900 ₽ | 189 ₽ |  |  |  | 5 670 ₽ |  |  | 13 230 ₽
11.5 |  | Протяжка кабеля в гофру |  | п.м. |  | 380 | 80 ₽ | 30 400 ₽ | 56 ₽ |  |  |  | 9 120 ₽ |  |  | 21 280 ₽
11.6 |  | Прокладка кабеля телефонного/интернет UTP |  | п.м. |  | 20 | 257 ₽ | 5 140 ₽ | 180 ₽ |  |  |  | 1 542 ₽ |  |  | 3 598 ₽
11.15 |  | Прокладка кабеля 4-6 мм² |  | п.м. |  | 10 | 603 ₽ | 6 030 ₽ | 422 ₽ |  |  |  | 1 809 ₽ |  |  | 4 221 ₽
11.22 |  | Подключение линии силовой к щиту (трехфазная сеть) |  | ед. |  | 1 | 3 578 ₽ | 3 578 ₽ | 2 505 ₽ |  |  |  | 1 073 ₽ |  |  | 2 505 ₽
11.24 |  | Монтаж распаечной коробки с коммутацией |  | ед. |  | 4 | 1 449 ₽ | 5 796 ₽ | 1 014 ₽ |  |  |  | 1 739 ₽ |  |  | 4 057 ₽
11.25 |  | Установка электроточки скрытой подводки |  | ед. |  | 50 | 568 ₽ | 28 400 ₽ | 398 ₽ |  |  |  | 8 520 ₽ |  |  | 19 880 ₽
11.29 |  | Установка подрозетника (без изготовления отверстия) |  | ед. |  | 60 | 135 ₽ | 8 100 ₽ | 95 ₽ |  |  |  | 2 430 ₽ |  |  | 5 670 ₽
11.32 |  | Монтаж проходного выключателя / мастер-выключателя |  | ед. |  | 5 | 1 218 ₽ | 6 090 ₽ | 853 ₽ |  |  |  | 1 827 ₽ |  |  | 4 263 ₽
11.42 |  | Светильник настенный (бра), установка |  | ед. |  | 5 | 1 088 ₽ | 5 440 ₽ | 762 ₽ |  |  |  | 1 632 ₽ |  |  | 3 808 ₽
11.54 |  | Распределительная накладная панель на 24 автоматов с расключением, установка |  | ед. |  | 1 | 18 348 ₽ | 18 348 ₽ | 12 844 ₽ |  |  |  | 5 504 ₽ |  |  | 12 844 ₽
11.64 |  | Монтаж временного освещения (без учета материалов) |  | м² |  | 10 | 247 ₽ | 2 470 ₽ | 173 ₽ |  |  |  | 741 ₽ |  |  | 1 729 ₽
11.73 |  | Установка накладного вентилятора |  | ед. |  | 1 | 1 202 ₽ | 1 202 ₽ | 841 ₽ |  |  |  | 361 ₽ |  |  | 841 ₽
11.75 |  | Монтаж полотенцесушителя (электрического) |  | ед. |  | 1 | 2 618 ₽ | 2 618 ₽ | 1 833 ₽ |  |  |  | 785 ₽ |  |  | 1 833 ₽
11.77 |  | Штробление стен и пола до 20*20 мм - бетон |  | п.м |  | 10 | 777 ₽ | 7 770 ₽ | 544 ₽ |  |  |  | 2 331 ₽ |  |  | 5 439 ₽
11.79 |  | Штробление стен и пола до 20*20 мм - гипсолит/блок/ГКЛ |  | п.м |  | 50 | 365 ₽ | 18 250 ₽ | 256 ₽ |  |  |  | 5 475 ₽ |  |  | 12 775 ₽
11.93 |  | Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Бетон |  | ед. |  | 10 | 924 ₽ | 9 240 ₽ | 647 ₽ |  |  |  | 2 772 ₽ |  |  | 6 468 ₽
11.95 |  | Сверление чашек под электромонтажные изделия стена/потолок. Гипсолит/ГКЛ/блок |  | ед. |  | 50 | 420 ₽ | 21 000 ₽ | 294 ₽ |  |  |  | 6 300 ₽ |  |  | 14 700 ₽
Итоги по: Монтажные работы (электрика) | [7 empty] | 322 652 ₽ |  |  |  |  | 96 796 ₽ |  |  | 225 856 ₽
12. Монтажные работы (плитка)
12.2 |  | Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) р-р от 151 мм до 399 мм |  | м² |  | 20 | 3 107 ₽ | 62 140 ₽ | 2 175 ₽ |  |  |  | 18 642 ₽ |  |  | 43 498 ₽
12.6 |  | Облицовка пола керамической плиткой /керамогранитом(по ровной поверхности) 90 гр. от 151 мм до 399 мм |  | м² |  | 20 | 2 855 ₽ | 57 100 ₽ | 1 999 ₽ |  |  |  | 17 130 ₽ |  |  | 39 970 ₽
12.16 |  | Сверление отверстий в керамической плитке |  | ед. |  | 15 | 640 ₽ | 9 600 ₽ | 448 ₽ |  |  |  | 2 880 ₽ |  |  | 6 720 ₽
12.17 |  | Затирка швов плитки составом на цемент. основе |  | м² |  | 40 | 339 ₽ | 13 560 ₽ | 237 ₽ |  |  |  | 4 068 ₽ |  |  | 9 492 ₽
12.26 |  | Подрезка керамической плитки |  | п.м |  | 20 | 819 ₽ | 16 380 ₽ | 573 ₽ |  |  |  | 4 914 ₽ |  |  | 11 466 ₽
12.27 |  | Подрезка плитки из керамогранита |  | п.м |  | 20 | 1 372 ₽ | 27 440 ₽ | 960 ₽ |  |  |  | 8 232 ₽ |  |  | 19 208 ₽
Итого по: Монтажные работы (плитка) | [7 empty] | 186 220 ₽ |  |  |  |  | 55 866 ₽ |  |  | 130 354 ₽
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 2 040 994 ₽ |  |  |  |  | 612 298 ₽ |  |  | 1 428 696 ₽
Итого по разделам | [7 empty] | 2 053 334 ₽
Скидка на работы | [6 empty] | 30% | 616 000 ₽
Итого с учетом скидки | [7 empty] | 1 437 334 ₽
Подрядчик ____________________ |  |  |  |  | 4 / 5 | [6 empty] | Заказчик ____________________
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9
Смету составил ________________________________________ / Петров Никита Сергеевич
Заказчик ________________________________________ / Людмила